REFERENCIAS DE LA BASE DE PRECIOS DEL COAAT DE GUADALAJARA.

| GANCHUFO. PRECIO SIMPLE |
| --- |
| P15MW120 | ud | Base de enchufe para puntos de luz, tipo Ganchufo, | 13,88 |

| GANCHUFO. PARTIDAS DE PRESUPUESTO |
| --- |
| E17MWE040 | ud | BASE DE ENCHUFE PARA PUNTOS DE LUZ C/COLGADOR Y EMBELLECEDOR. (GANCHUFO) |
|  |  | Base de enchufe para punto de luz, tipo Ganchufo en circuito de alumbrado, con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de D=13/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base y clavija de enchufe sistema schuco 10-16 A. (II+TT), marco, embellecedor y gancho cielo raso basculante, totalmente instalada. |
| O01OB200 | h | Oficial 1ª electricista | 0,200 | 18,85 | 3,77 |
| P15MW120 | ud | Base de enchufe para puntos de luz, tipo Ganchufo | 1,000 | 13,88 | 13,88 |
|  | Coste total | 17,65 |